생산단계 수산물 방사능 검사 결과(11월)

□ 개요

ㅇ 검사근거: 「농수산물품질관리법」 제61조(안전성조사)

ㅇ 검사대상: 생산단계(유통·출하 전) 제주산 수산물

ㅇ 기간(검사 종료일 기준): `25. 11. 1. ~ 11. 30.

ㅇ 검사항목: 방사성 세슘(134+137Cs), 요오드(131I), 삼중수소(3H)

* 판정기준(Bq/kg): 세슘 100 이하, 요오드 100 이하, 삼중수소 10,000 이하

□ 검사결과: 57건 검사(적합 57건, 부적합 0건)

ㅇ 분석항목: 감마핵종(세슘, 요오드) 39건

연번	품명	시료수거일	수거장소	세슘검출량 (Bq/kg)	요오드검출량 (Bq/kg)	적부 판정
1	넙치	25-10-24	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합
2	넙치	25-10-24	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
3	넙치	25-10-28	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
4	넙치	25-10-28	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
5	넙치	25-10-28	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
6	넙치	25-10-29	서귀포시 양식장(남원)	불검출	불검출	적합
7	넙치	25-10-29	서귀포시 양식장(남원)	불검출	불검출	적합
8	고등어	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
9	삼치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
10	성대	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
11	고등어	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
12	황돔	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
13	삼치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
14	갈치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
15	삼치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
16	갈치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
17	갈치	25-10-29	서귀포수협 위판장	불검출	불검출	적합
18	참조기	25-10-29	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
19	넙치	25-10-29	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
20	넙치	25-10-29	서귀포시 양식장(성산)	불검출	불검출	적합
21	넙치	25-10-29	서귀포시 양식장(남원)	불검출	불검출	적합
22	참조기	25-10-30	제주시수협 위판장	불검출	불검출	적합
23	갈치	25-10-30	제주시수협 위판장	불검출	불검출	적합
24	참조기	25-10-30	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
25	보구치	25-10-30	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
26	넙치	25-10-31	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합
27	넙치	25-11-6	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
28	넙치	25-11-6	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
29	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
30	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
31	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
32	넙치	25-11-11	제주시 양식장(구좌)	불검출	불검출	적합
33	소라	25-11-11	제주시 마을어장(구좌)	불검출	불검출	적합
34	넙치	25-11-12	제주시 양식장(한림)	불검출	불검출	적합
35	넙치	25-11-14	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
36	넙치	25-11-14	서귀포시 양식장(대정)	불검출	불검출	적합
37	고등어	25-11-20	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
38	참조기	25-11-20	한림수협 위판장	불검출	불검출	적합
39	넙치	25-11-25	제주시 양식장(조천)	불검출	불검출	적합

ㅇ 분석항목: 베타핵종(삼중수소) 18건

연번	품명	시료수거일	수거장소	삼중수소 검출량 (Bq/kg)
1	넙치	25-10-14	제주시 양식장(구좌)	불검출
2	넙치	25-10-14	서귀포시 양식장(표선)	불검출
3	넙치	25-10-14	서귀포시 양식장(표선)	불검출
4	넙치	25-10-14	서귀포시 양식장(남원)	불검출
5	넙치	25-10-16	제주시 양식장(조천)	불검출
6	넙치	25-10-21	서귀포시 양식장(대정)	불검출
7	넙치	25-10-21	제주시 양식장(한림)	불검출
8	넙치	25-10-23	서귀포시 양식장(대정)	불검출
9	넙치	25-10-23	제주시 양식장(조천)	불검출
10	넙치	25-10-24	제주시 양식장(조천)	불검출
11	넙치	25-10-24	서귀포시 양식장(대정)	불검출
12	넙치	25-10-31	제주시 양식장(조천)	불검출
13	넙치	25-11-6	제주시 양식장(한림)	불검출
14	넙치	25-11-6	제주시 양식장(한림)	불검출
15	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출
16	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출
17	넙치	25-11-7	서귀포시 양식장(대정)	불검출
18	넙치	25-11-11	제주시 양식장(구좌)	불검출

□ ‘25년 수산물 방사능 검사 누계

(단위: 건)

구분	계		세슘, 요오드		삼중수소
	금회	누계	금회	누계	금회	누계
계	57	427	39	325	18	102
넙치	39	292	21	216	18	76
소라	1	4	1	3	-	1
미역	-	2	-	1	-	1
아귀	-	1	-	1	-	-
양태	-	4	-	3	-	1
보구치	1	14	1	11	-	3
성대	1	6	1	5	-	1
붉은메기	-	1	-	1	-	-
쏨뱅이	-	6	-	4	-	2
갈치	3	25	3	21	-	4
가자미	-	1	-	1	-	-
삼치	4	6	4	6	-	-
붕장어	-	1	-	1	-	-
톳	-	2	-	1	-	1
준치	-	4	-	3	-	1
갯장어	-	2	-	1	-	1
황돔	1	3	1	2	-	1
부세	-	1	-	1	-	-
우뭇가사리	-	1	-	1	-	-
오분자기	-	1	-	1	-	-
달고기	-	1	-	1	-	-
고등어	3	11	3	10	-	1
돌돔	-	2	-	1	-	1
쥐치	-	2	-	2	-	-
홍해삼	-	1	-	1	-	-
혹돔	-	2	-	1	-	1
황줄깜정이	-	1	-	1	-	-
호박돔	-	1	-	1	-	-
벤자리	-	1	-	1	-	-
잿방어	-	2	-	2	-	-
갈전갱이	-	2	-	1	-	1
오징어	-	2	-	1	-	1
참조기	4	10	4	8	-	2
전갱이	-	1	-	1	-	-
자리돔	-	1	-	1	-	-
쑤기미	-	1	-	1	-	-
문어	-	2	-	1	-	1
참돔	-	1	-	1	-	-
강도다리	-	2	-	1	-	1
터봇	-	2	-	2	-	-
전복	-	1	-	1	-	-
흰다리새우	-	1	-	1	-	-