(2025. 9월분)

제주 연근해역 해양 방사능 관측 및 정밀분석 결과 (90Sr, 137Cs)

측정 현황

제주특별자치도(해양수산연구원) - 한국원자력연구원(안전관리단) 협업

❍ (일 자) ‘25. 9. 4.(목) ~ 5.(금)

❍ (장 소) 제주 추자도 주변해역 및 근해역(표층 해수)

❍ (좌 표)

조사지역	조사정점	위 도	경 도	수온(℃)	염분(psu)	비고
추자도 주변해역 (1개소)	CJ S1	33° 56.70'	125o 53.64'	28.22	31.14
제주 근해역 (1개소)	KAERI T1	33° 00.80'	126o 43.00'	31.19	32.40

❍ (항 목) 해수 중 90Sr, 137Cs

❍ (방 법) 시료채취 후 신속분석법(안전관리단)

측정 결과

이상없음(안전)

❍ 정밀분석 결과

정 점	방사능 농도		비고
	90Sr(mBq/㎏)1	137Cs(mBq/㎏)2
CJ S1	0.937±0.137	1.33±0.28
KAERI T1	0.796±0.192	1.31±0.27

1 90Sr 농도 범위: 0.527∼0.919Bq/㎏(’22년∼‘24년 관측 결과)

2 137Cs : ’24년 4분기부터 분석 시작

제주 주변해역 해양 방사능 감시 결과보고서